## Lot 1
Annexe E - Offre technique
soumissionnaire:
temp de livraison:
Lot 1: CONSOMMABLES
S/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Produit demande | unite | Indicative Quantite Demande | produit offert | unite | conditionement | Expiry Date
1 | ABAISSE LANGUE de bois | pcs | 15000
2 | AIGUILLE EPICRANIENNE A AILETTES, 21G, vert | pcs | 40000
3 | AIGUILLE EPICRANIENNE A AILETTES, 23G, bleu | pcs | 40000
4 | AIGUILLE INTRAOSSEUSE, 14G | pcs | 10
5 | AIGUILLE INTRAOSSEUSE, 16G | pcs | 10
6 | AIGUILLE INTRAOSSEUSE, 18G | pcs | 10
7 | AIGUILLE PONCTION LOMBAIRE, Luer, 20G, 0,9 x 90 mm | pcs | 200
8 | AIGUILLE PONCTION LOMBAIRE, Luer, 22G, 0,7 x 40 mm | pcs | 300
9 | BANDE CREPE, 10 cm x 4 m | rouleau | 10000
10 | BANDE CREPE, 15 cm x 4 m | rouleau | 5000
11 | BANDE CREPE, 6 cm x 4 m | rouleau | 10000
12 | BANDE PLATREE, 10 cm x 2,7 m | rouleau | 3000
13 | BANDE PLATREE, 15 cm x 2,7 m | rouleau | 5000
14 | BANDE SOUS-PLATRE, 10 cm x 2,7 m, rouleau | rouleau | 2000
15 | BANDE SOUS-PLATRE, 15 cm x 2,7 m, rouleau | rouleau | 1000
16 | BANDE SOUS-PLATRE, 7,5 cm x 2,7 m, rouleau | rouleau | 2000
17 | CATHETER COURT IV, 22G (0,9 x 25 mm), bleu | pcs | 20000
18 | CATHETER COURT IV, 24G (0,7 x 19 mm), jaune | pcs | 50000
19 | CATHETER COURT IV, 26G (0,6 x 19 mm), violet | pcs | 2000
20 | CATHETER VESICAL, Foley 2 voies, ballonnet, CH06 | pcs | 500
21 | CATHETER VESICAL, Foley 2 voies, ballonnet, CH08 | pcs | 800
22 | CATHETER VESICAL, Foley 2 voies, ballonnet, CH12 | pcs | 500
23 | CATHETER VESICAL, Foley 2 voies, ballonnet, CH22 | pcs | 50
24 | COLLECTEUR D'URINE, adhésif, pédiatrique, 100 ml, poche | paquet de 100 | 1000
25 | COMPRESSE DE GAZE, 10 cm x 10 cm, stérile, paquet de 10 | paquet | 2000
26 | COMPRESSE DE GAZE, gras, 10 cm x 10 cm, stérile; paquet de 10 | paquet | 5000
27 | COTON hydrophile, 500 g, rouleau | rouleau | 1000
28 | DRAIN THORACIQUE, trocart, CH10 | rouleau | 10
29 | DRAIN THORACIQUE, trocart, CH14, 10 par paquet | paquet | 20
30 | DRAIN THORACIQUE, trocart, CH16 | paquet | 20
31 | DRAINAGE ABDOMINAL, tube, silicone, 8 mm x 14 mm, 3 mm x 30 m | rouleau | 10
32 | ELECTRODE pour ECG, foam, pédiatrique, Ø 36-40 mm | pcs | 4000
33 | GAINE PLATE (flat roll) pour autoclave, 100 mm x 200 m, rouleau | rouleau | 10
34 | GAINE PLATE (flat roll) pour autoclave, 150 mm x 200 m, rouleau | rouleau | 10
35 | GAINE PLATE (flat roll) pour autoclave, 200 mm x 200 m, rouleau | rouleau | 20
36 | GANT D'EXAMEN, latex, non stérile, moyen | pcs | 300000
37 | GANTS CHIRURGICAUX, stérile, paire, 7,0 | paire | 500
38 | GANTS CHIRURGICAUX, stérile, paire, 7,5 | paire | 2000
39 | GANTS CHIRURGICAUX, stérile, paire, 8,5 | paire | 1000
40 | GAZE hydrophile, 90 m x 91 cm, rouleau | rouleau | 1000
41 | INDICATEUR BIOLOGIQUE, autoclave (BIO-CHECK 98.B4), fl. | pcs | 100
42 | JERSEY ORTHOPEDIQUE, tubulaire, 7 cm x 25 m | rouleau | 15
43 | LAME DE RASOIR avec poignée | pcs | 6000
44 | LAME DERMATOME Humby (spare blade skin graft), 20 cm, Aesculap BA714R | pce | 50
45 | PERFUSEUR SIMPLE, 1 voie, sans site injection, stérile | pce | 25000
46 | PERFUSEUR, pédiatrique, à précision, stérile | pcs | 1000
47 | POCHE A URINE, drainage, stérile, 2 l | pcs | 1000
48 | PROLONGATEUR pour pousse-seringue, 150 cm | pcs | 1000
49 | REGULATEUR DE DEBIT de perfusion (débitmètre) | pcs | 1000
50 | SACHET, plastique, pour médicaments | pcs | 60000
51 | SAFETY BOX, 5 l | pcs | 200
52 | SERINGUE, conique extrémité cathéter, 50 ml | pcs | 300
53 | SERINGUE, Luer, avec aig., 10 ml | pcs | 100000
54 | SERINGUE, Luer, avec aig., 2 ml | pcs | 100000
55 | SERINGUE, Luer, avec aig., 5 ml | pcs | 100000
56 | SERINGUE, Luer-lock, 50 ml | pcs | 500
57 | SONDE ASPIRATION, CH10 | pcs | 200
58 | SONDE ASPIRATION, CH12 | pcs | 200
59 | SONDE ASPIRATION, CH16 | pcs | 200
60 | SONDE ENDOTRACHEALE (E.T.), ballonnet, Ø 3,5 mm | pcs | 10
61 | SONDE ENDOTRACHEALE (E.T.), ballonnet, Ø 6,5 mm | pcs | 10
62 | SONDE NASOGASTRIQUE, 125 cm, CH06 | pcs | 500
63 | SPARADRAP, adhésif, perforé, 18 cm x 5 m | rouleau | 500
64 | SPARADRAP, adhésif, perforé, 5 cm x 5 m | rouleau | 100
65 | SUTURE CHIRURGICALE, Nylon, non-abs., 0, 75 cm, 30 mm, aig. 3/8 cutt. | pcs | 1020
66 | SUTURE CHIRURGICALE, Nylon, non-abs., 1, 75 cm, 30 mm, aig. 3/8 cutt. | pcs | 576
67 | SUTURE CHIRURGICALE, Nylon, non-abs., 2/0, 75 cm, 30 mm, aig. 3/8 cutt. | pcs | 1020
68 | SUTURE CHIRURGICALE, Nylon, non-abs., 3/0, 75 cm, 18 mm, aig. 3/8 cutt. | pcs | 1020
69 | SUTURE CHIRURGICALE, PGA (Vicryl/Optime), abs., 2/0, 250 cm, bobine | pcs | 576
70 | SUTURE CHIRURGICALE, PGA (Vicryl/Optime), abs., 2/0, 70 cm, 26 mm, aig. 1/2 ronde | pcs | 3000
71 | SUTURE CHIRURGICALE, PGA (Vicryl/Optime), abs., 3/0, 250 cm, bobine | pcs | 576
72 | SUTURE CHIRURGICALE, PGA (Vicryl/Optime), abs., 3/0, 75 cm, 22 mm, aig. 1/2 ronde | pcs | 1680
73 | SUTURE CHIRURGICALE, PGA (Vicryl/Optime), abs., 4/0, 70 cm, 22 mm, aig. 1/2 ronde | pcs | 1680
74 | TALC, poudre, 125 g, boîte | boite | 50
75 | TEST BOWIE-DICK, autoclave, pack | pcs | 50
76 | TEST TST, autoclave, bandelette | pce | 3000

## Lot 2
Annexe E - Offre technique
soumissionnaire:
temp de livraison:
Lot 2: DÉSINFECTION
S/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Produit demande | unite | Indicative Quantite Demande | produit offert | unite | conditionement | Expiry Date
1 | ALCOOL (éthanol), 90%, dénaturé, 1 l, fl. | flacon | 1000
2 | CHLORE, poudre, 45 kg, pot | pot | 5
3 | EAU DISTILLÉE, 1 l | flc | 500
4 | EAU OXYGENEE (peroxyde d'hydrogène), 3%, 250 ml, fl. | flacon | 300
5 | GLYCEROL, > 98%, 1l | flc | 20
6 | VINAIGRE BLANC (acide acétique), 1 l, fl. | flacon | 50

## Lot 3
Annexe E - Offre technique
soumissionnaire:
temp de livraison:
Lot 3: MEDICAMENT
S/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Produit demande | unite | Indicative Quantite Demande | produit offert | unite | conditionement | Expiry Date
1 | Ac. ACETYLSALICYLIQUE (Aspirine), 100 mg, comp. | comp | 1000
2 | Ac. FOLIQUE, 5 mg, comp. | comp | 10000
3 | Ac. TRANEXAMIQUE, 100 mg/ml, 5 ml, amp. | amp | 200
4 | ACICLOVIR, 200 mg, comp. | comp | 1000
5 | ALBENDAZOLE, 40 mg/ml, 10 ml, susp. orale | flacon | 3000
6 | ALBENDAZOLE, 400 mg, comp. | comp | 40000
7 | AMIKACINE sulfate, 250 mg/ml, 2 ml, amp. | amp | 500
8 | AMINOPHYLLINE, 25 mg/ml, 10 ml, amp. | amp | 50
9 | AMOXICILLINE 125 mg / ac. CLAVULANIQUE 31,25 mg / 5 ml, 100 ml, poudre susp. orale | flacon | 3000
10 | AMOXICILLINE, 250 mg, comp. | comp | 10000
11 | AMOXICILLINE, 500 mg, comp. | comp | 150000
12 | AMPICILLINE, 1 g, poudre pour inj., fl. | flacon | 80000
13 | ARTEMETHER, 80 mg/ml, 1 ml, amp. | amp | 5000
14 | ATROPINE sulfate, 1 mg/ml, 1 ml, amp. | amp | 100
15 | BENZATHINE BENZYLPENICILLINE, 2,4 MUI, poudre pour inj., fl. | flacon | 50
16 | CEFIXIME, 20 mg/ml, 30 ml, poudre susp. orale | flacon | 2000
17 | CEFIXIME, 200 mg, comp. | comp | 20000
18 | CEFOTAXIME sodique, 1 g, poudre pour inj., fl. | flacon | 500
19 | CEFTRIAXONE sodique, 1 g, poudre pour inj., fl. | flacon | 50000
20 | CHLORHEXIDINE / POLYVIDONE IODEE, savon chirurgical, 4%, 500 ml, fl. | flacon | 100
21 | CIPROFLOXACINE, 2 mg/ml, 100 ml, solution pour inj., fl. | flacon | 3000
22 | CIPROFLOXACINE, 250 mg, comp. | comp | 30000
23 | CIPROFLOXACINE, 500 mg, comp. | comp | 10000
24 | CLOXACILLINE sodique, 125 mg / 5 ml, 100 ml, poudre susp. orale | flacon | 1000
25 | CLOXACILLINE sodique, 250 mg, gél. | caps | 10000
26 | CLOXACILLINE sodique, 500 mg, poudre pour inj., fl. | flacon | 4000
27 | COTRIMOXAZOLE, 200 mg / 40 mg / 5 ml, 100 ml, susp. orale | flacon | 500
28 | COTRIMOXAZOLE, 400 mg / 80 mg, comp. | comp | 10000
29 | DEXAMETHASONE phosphate, 4 mg/ml, 1 ml, amp. | amp | 5000
30 | DICLOFENAC sodique, 25 mg/ml, 3 ml, amp. | amp | 1000
31 | EAU pour injection, 10 ml, amp | amp | 10000
32 | EPHEDRINE chlorhydrate, 30 mg/ml, 1 ml, amp. | amp | 100
33 | ERYTHROMYCINE stéarate, 250 mg, comp. | comp | 50000
34 | FER 200 mg / ac. FOLIQUE 0,25 mg (FAF), comp. | comp | 50000
35 | FER, 200 mg / 5 ml (éq. 40 mg / 5 ml), 100 ml, sol. orale | flacon | 500
36 | FLUCONAZOLE, 200 mg, gél. | comp | 5000
37 | FLUCONAZOLE, 50 mg / 5 ml, 35 ml, poudre susp. orale | flacon | 1000
38 | FUROSEMIDE, 40 mg, comp. | comp | 5000
39 | GENTAMICINE sulfate, 40 mg/ml, 2 ml, amp. | amp | 1000
40 | GLUCOSE, 50%, 50 ml, fl. | flacon | 1500
41 | HALOTHANE, 250 ml, fl. | flacon | 40
42 | HYDROCORTISONE succinate sodique, 100 mg, poudre pour inj., fl. | flacon | 200
43 | IBUPROFENE, 200 mg, comp. | comp | 70000
44 | IBUPROFENE, 400 mg, comp. | comp | 40000
45 | IMIPENEME 500 mg / CILASTINE 500 mg, poudre pour inj., fl. | flacon | 1000
46 | IMMUNOGLOBULINE ANTITETANIQUE HUM., 250 UI/ml, fl. (2-8 ºC) | pcs | 300
47 | INSULINE D'ACTION INTERMEDIAIRE (Mixtard 30), 100 UI/ml, 10 ml, fl. (2-8 ºC) | flacon | 15
48 | INSULINE D'ACTION RAPIDE (Actrapid, Humulin R), 100 UI/ml, 10 ml, fl. (2-8 ºC) | flacon | 15
49 | LACTULOSE (Duphalac), 0,67 g/ml, 150 ml, fl. | pcs | 50
50 | LAIT EN POUDRE 1 (0-6 mois), 400 g, boîte | boite | 10
51 | MANNITOL, 10%, 500 ml, fl. | flacon | 200
52 | MEBENDAZOLE, 100 mg, comp. | comp | 20000
53 | METHYLPREDNISOLONE, 40 mg/ml, 1 ml, amp. | amp | 100
54 | METRONIDAZOLE, 250 mg, comp. | comp | 10000
55 | METRONIDAZOLE, 5 mg/ml, 100 ml, solution pour inj., fl. | flacon | 5000
56 | METRONIDAZOLE, 500 mg, comp. | comp | 10000
57 | MICONAZOLE nitrate, 2%, 30 g, crème | tube | 200
58 | NALOXONE chlorhydrate, 0,4 mg/ml, 1ml, amp. | amp | 50
59 | NEOMYCINE 0,5% / BACITRACINE 500 UI/g, 15 g, pommade | tube | 300
60 | NEOSTIGMINE methylsulfate, 0,5 mg/ml, 1 ml, amp. | amp | 300
61 | NYSTATINE, 100 000 UI/ml, 30 ml, susp. orale | comp | 3000
62 | NYSTATINE, 500 000 UI, comp. | comp | 20000
63 | OMEPRAZOLE sodique, 40 mg, poudre pour inj., fl. | flacon | 500
64 | PARACETAMOL, 10 mg/ml, 100 ml, solution pour inj., fl. | flacon | 2000
65 | PARACETAMOL, 100 mg, comp. | comp | 20000
66 | PARACETAMOL, 120 mg / 5 ml, 100 ml, sol. orale | flacon | 5000
67 | PARACETAMOL, 500 mg, comp. | comp | 130000
68 | PHENOBARBITAL sodique, 100 mg/ml, 2 ml, amp. | amp | 3000
69 | PHENOBARBITAL, 100 mg, comp. | comp | 5000
70 | PHENYTOINE sodique, 50 mg/ml, 5 ml, amp. | amp | 300
71 | PHYTOMENADIONE (vitamine K1), 10 mg/ml, 1 ml, amp. | amp | 300
72 | POLYVIDONE IODEE, 10%, 200 ml, fl. | flacon | 200
73 | PROPOFOL, 10 mg/ml, 20 ml, amp. | amp | 300
74 | SALBUTAMOL, 1 mg/ml, 2,5 ml, sol. pour nébulisation, amp. | amp | 1000
75 | SALBUTAMOL, 100 mcg/dose, 200 doses, aérosol | pcs | 200
76 | SODIUM chlorure, 0,9%, 100 ml, fl. | flacon | 5000
77 | SODIUM chlorure, 10%, 10 ml, amp. | amp | 500
78 | SPIRONOLACTONE, 25 mg, comp. | comp | 3000
79 | SUXAMETHONIUM chlorure, 50 mg/ml, 2 ml, amp. (2-8 ºC) | amp | 50
80 | VALPROATE sodique (Depakine), 200 mg/ml, 40 ml, sol. orale | flacon | 20 | f
81 | VANCOMYCINE chlorhydrate, 500 mg, poudre pour inj., fl. | flacon | 1500
82 | VECURONIUM bromure, 10 mg, poudre pour inj., fl. | flacon | 100
83 | ZINC sulfate, 20 mg, comp. | comp | 30000

## Lot 4
Annexe E - Offre technique
soumissionnaire:
temp de livraison:
Lot 4: LABORATOIRE
S/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Produit demande | unite | Indicative Quantite Demande | produit offert | unite | conditionement | Expiry Date
1 | EMBOUT BLEU, pipette automatique, 50-1 000 µl | pcs | 10000
2 | EMBOUT JAUNE, pipette automatique, 2-200 µl | pcs | 10000
3 | GLUCODR.AUTO (GlucoSafe AGM-4000), bandelette glycémie | pce | 30000
4 | HEMOCUE Hb 201, microcuvette hémoglobine | pcs | 5000
5 | KIT COLORATION GRAM, 500 tests | kit | 20
6 | LAME PORTE-OBJETS, dépolie, 76 mm x 26 mm | pcs | 40000
7 | LAMELLE COUVRE-OBJETS, 22 mm x 22 mm | pcs | 1000
8 | LANCETTE prélèvement sang | pcs | 10000
9 | MAY-GRUNWALD, solution, 500 ml, fl. | flacon | 10
10 | POT A URINE, plastique, 60 ml | flacon | 5000
11 | SODIUM METABISULFITE (Na2S2O5), ≥97,0%, 1 000 g | flacon | 1
12 | TEST COAGULATION PT/INR (CoaguChek XS PT), bandelette | pcs | 300
13 | TEST GROUPE SANGUIN, anti-A, 10 ml, fl. (2-8 ºC) | flacon | 50
14 | TEST GROUPE SANGUIN, anti-B, 10 ml, fl. (2-8 ºC) | flacon | 50
15 | TEST GROUPE SANGUIN, anti-D, 10 ml, fl. (2-8 ºC) | flacon | 40
16 | TEST HEPATITE B (HBsAg), test rapide | kit | 1000
17 | TEST HEPATITE C (HCV), test rapide | kit | 1000
18 | TEST SYPHILIS (SD Bioline), test rapide | kit | 1000
19 | TEST URINE, 9-10 paramètres, bandelette | pcs | 10000
20 | TEST VIH-1/2 (Determine), test rapide | kit | 5000
21 | TEST VIH-1/2 (Uni-Gold), test rapide | kit | 200
22 | TUBE SOUS VIDE (prél. sang.), HEPARINE-Li, 4 ml, vert | pcs | 10000
23 | TUBE SOUS VIDE (prél. sang.), K2-EDTA, 4 ml, violet | pcs | 30000
24 | TUBE SOUS VIDE (prél. sang.), SERUM SEC, 4 ml, rouge | pcs | 10000

## Lot 5
Annexe E - Offre technique
soumissionnaire:
temp de livraison:
Lot 5: RÉACTIFS
S/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Produit demande | unite | Indicative Quantite Demande | produit offert | unite | conditionement | Expiry Date
1 | ABX PC200 (biochimie), Albumin CP (Réf. A11A01664) (2-8 ºC), pqt de 10 | paquet | 3
2 | ABX PC200 (biochimie), ALT CP (Réf. A11A01627) (2-8 ºC) | flacon | 10
3 | ABX PC200 (biochimie), AST CP (Réf. A11A01629) (2-8 ºC) | flacon | 10
4 | ABX PC200 (biochimie), Bilirubin Direct CP (Réf. A11A01635) (2-8 ºC) | flacon | 10
5 | ABX PC200 (biochimie), Bilirubin Total CP (Réf. A11A01639) (2-8 ºC) | flacon | 10
6 | ABX PC200 (biochimie), Calcium AS CP (Réf. A11A01954) (2-8 ºC) | flacon | 3
7 | ABX PC200 (biochimie), Chloride-E (Réf. A11A01739),paquet de 10 | paquet | 2
8 | ABX PC200 (biochimie), Cholesterol CP (Réf. A11A01634) (2-8 ºC),paquet | flacon | 5
9 | ABX PC200 (biochimie), Clean-Chem CP (A11A01755) (2-8 ºC) | flacon | 10
10 | ABX PC200 (biochimie), Creatinine 120 CP (Réf. A11A01933) | flacon | 20
11 | ABX PC200 (biochimie), CRP Cal (Réf. A11A01616) (2-8 ºC),paquet de 10 | paquet | 3
12 | ABX PC200 (biochimie), CRP CP (Réf. A11A01611) (2-8 ºC) | flacon | 5
13 | ABX PC200 (biochimie), Deproteinizer CP (Réf. A11A01754) (2-8 ºC) | flacon | 5
14 | ABX PC200 (biochimie), Etching CP (Réf. A11A01769) | flacon | 10
15 | ABX PC200 (biochimie), Ferritin 2 CP (Réf. A11A01900) (2-8 ºC) | flacon | 5
16 | ABX PC200 (biochimie), Ferritin Cal (Réf. A11A01619) (2-8 ºC) | flacon | 3
17 | ABX PC200 (biochimie), Glucose PAP CP (Réf. A11A01668) (2-8 ºC) | flacon | 3
18 | ABX PC200 (biochimie), ISE Cleaner CP (Réf. A11A01971),flacon de 90ml | flacon | 4
19 | ABX PC200 (biochimie), LDH CP (Réf. A11A01824) (2-8 ºC) | flacon | 5
20 | ABX PC200 (biochimie), Magnesium RTU (Réf. A11A01646) (2-8 ºC) | flacon | 2
21 | ABX PC200 (biochimie), MultiCal (Réf. A11A01652) (2-8 ºC),paquet de 10 | paquet | 5
22 | ABX PC200 (biochimie), N MultiControl (Réf. 1300054414) (2-8 ºC) | flacon | 5
23 | ABX PC200 (biochimie), Phosphorus CP (Réf. A11A01665) (2-8 ºC), paquet de 10 | paquet | 2
24 | ABX PC200 (biochimie), Potassium-E (Réf. A11A01740); paquet de 10 flcs | paquet | 2
25 | ABX PC200 (biochimie), Reference (Réf. A11A01719) | flacon | 20
26 | ABX PC200 (biochimie), Reference-E (Réf. A11A01741) | flacon | 2
27 | ABX PC200 (biochimie), sac déchets, 100 pcs. (Réf. A11A01915) | paquet | 10
28 | ABX PC200 (biochimie), sample cup, blanche, 1 000 pcs. (Réf. A11A01767) | paquet | 5
29 | ABX PC200 (biochimie), Sodium-E (Réf. A11A01738), paquet de 10 | paquet | 2
30 | ABX PC200 (biochimie), Standard 1 (Réf. A11A01717) | flacon | 20
31 | ABX PC200 (biochimie), Total Protein 100 CP (Réf. A11A01932) (2-8 ºC) | flacon | 10
32 | ABX PC200 (biochimie), Transferrin CP (Réf. A11A01926) (2-8 ºC), paquet de 10 | flacon | 3
33 | ABX PC200 (biochimie), Urea CP (Réf. A11A01641) (2-8 ºC) | flacon | 15
34 | ABX PES60 (hémogramme), Basolyse II, 1 l, fl. (Réf. 0906003) | flacon | 70
35 | ABX PES60 (hémogramme), Cleaner, 1 l, fl. (Réf. 0903010) | flacon | 40
36 | ABX PES60 (hémogramme), Diluent, 20 l, carton (Réf. 0901020), flacon de 20l | flacon | 60
37 | ABX PES60 (hémogramme), Eosinofix, 1 l, fl. (Réf. 0206010) | flacon | 40
38 | ABX PES60 (hémogramme), Lysebio, 0,4 l, fl. (Réf. 0906013) | flacon | 40
39 | ABX PES60 (hémogramme), Minoclair, 0,5 l, fl. (Réf. 0401005) | flacon | 3

## Lot 6
Annexe E - Offre technique
soumissionnaire:
temp de livraison:
Lot 6: X RAY
S/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Produit demande | unite | Indicative Quantite Demande | produit offert | unite | conditionement | Expiry Date
1 | X-RAY FILM, 18 cm x 24 cm, sens. au vert | pcs | 1000
2 | X-RAY FILM, 24 cm x 30 cm, sens. au vert | pcs | 1000
3 | X-RAY FILM, 35 cm x 43 cm, sens. au vert | pcs | 1000
4 | X-RAY FIXATEUR, 20 l, kit | kit | 20
5 | X-RAY REVELATEUR, 20 l, 5 pieces/ kit | kit | 20